## Slide 1: Uloga uglja u energetskim bilansima BiH

## Slide 2: Uvod
Elektronergetski sektor u BiH
Osnovni podaci o EPBiH
Ciljevi EPBiH
Instalisana snaga u proizvodnim kapacitetima (termoelektrane i hidroelektrane)
Proizvodnja električne energije za period 2010.-2017.
Broj zaposlenih u EPBiH za period 2010.-2017.
Emisija polutanata
Značaj i rezerve uglja
Proizvodnja uglja za period 2010.-2017.
Plasman uglja TE za period 2010.-2017.
Broj zaposlenih u rudnicima za period 2010.-2017.

## Slide 3: Elektronergetski sektor u BiH

## Slide 4: Elektronergetski sektor u BiH
Chart: Tržišni udio
| Elektroprivreda BiH | Elektroprivreda RS | Elektroprivreda HZHB
Sales | 47 | 34 | 19

## Slide 5: Elektronergetski sektor u BiH
Chart: Elektroprivreda RS – % učešće u proizvodnji
| TE | HE
Elektroprivreda RS | 50 | 50
Chart: Elektroprivreda BiH – % učešće u proizvodnji
| TE | HE
Elektroprivreda BiH | 78 | 22
Chart: Elektroprivreda HZHB – % učešće u proizvodnji
| TE | HE
Elektroprivreda HZHB | 0 | 100

## Slide 6: Osnovni podaci o JP EPBiH
Najveća elektroenergetska kompanija u BIH
Djelatnosti EPBiH:
Proizvodnja električne energije
Distribucija električne energije
Snabdijevanje električnom energijom
Trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije

## Slide 7: Ciljevi JP EPBiH
  Izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i novih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora energije (rezultat: rast proizvodnje el.en., sigurnost i neovisnost, kontinuitet proizvodnje uglja, poboljšanje energetske efikasnosti, reduciranje emisija)
  Prestrukturiranje i modernizacija rudnika = konkurentna i održiva proizvodnja uglja
  Reorganizacija u skladu sa zahtjevima EU direktivama i novim Zakonom o el.en.

## Slide 8: Ciljevi - Elektroenergetski Bilans
Osigurati kontinuirani rast proizvodnje (rast prodaje i konkurentnost)
Osigurati kontinuitet nabavki uglja za TE (proizvodnja vlastitih rudnika)
Zadovoljiti buduću potražnju krajnjih kupaca (sigurnost snabdijevanja i neovisnost od uvoza)
Osigurati bilasni višak/rezervu (sigurnost i kapacitet za učešće na tržištu i izvoz)

## Slide 9: Ciljevi - okolinski aspekt
Zadovoljiti EU standarde u pogledu graničnih vrijednosti emisija iz termoelektrana (SO2, NOx, prašina)
Poboljšati efikasnost u proizvodnji termoelektrana (smanjenje CO2)
Povećati kapacitete na bazi obnovljivih izvora i udio u raspoloživoj energiji

## Slide 10: Instalisani kapaciteti u EPBiH
Instalisani kapaciteti | MW
TE Tuzla | 715
TE Kakanj | 450
HE Jablanica | 180
HE Grabovica | 114
HE Salakovac | 210
mHE | 13
Ukupno | 1.682
Chart: Instalisani kapaciteti MW
| TE Tuzla | TE Kakanj | HE Jablanica | HE Grabovica | HE Salakovac | mHE
Sales | 715 | 450 | 180 | 114 | 210 | 13

## Slide 11: Proizvodnja električne energije u EPBiH za period 2010.-2017.
Chart: 
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
Proizvodnja | 7181.39 | 7294.5 | 6509 | 7473 | 7403.55 | 6909.46 | 7244.66 | 7009.02

## Slide 12: Broj zaposlenih u EPBiH za period 2010.-2017.
Chart: Broj zaposlenih u EPBiH po godinama
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
Broj zaposlenika | 4924 | 4940 | 4943 | 4928 | 4957 | 4837 | 4648 | 4458

## Slide 13: Okolinski aspekt
Granične vrijednosti emisija iz TE - EU standardi | Granične vrijednosti emisija iz TE – EPBiH
Čvrste čestice<50 mg/m³ | TE Kakanj – čvrste čestice <10 mg/m³
 | TE Tuzla - čvrste čestice <50 mg/m³
SO2 <200mg/m³ | TE Kakanj - SO2 <8000 mg/m³
 | TE Tuzla - SO2 <2000 mg/m³
NOx <200 mg/m³ | TE Kakanj - NOx <700 mg/m³
 | TE Tuzla - NOx <400 mg/m³

## Slide 14: Šta je ugalj?
Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stijena organskog porijekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskim metodama.
Veoma je važno gorivo i izvor električne energije.

## Slide 15: Značaj uglja i rezerve uglja
Sektor uglja je veoma bitan segment u ekonomskoj strukturi u BiH
Ugalj je veoma važan energetski izvor za proizvodnju električne energije;
Ugalj čini cca 90% ukupnog energetskog potencijala BiH;
Ukupan udio proizvodnje električne energije na nivou BiH iz termoelektrana iznosi preko 60%, a u FBiH cca 75%;
Korištenje uglja u procesu proizvodnje električne energije čine BiH energetski neovisnom.

## Slide 16: Značaj uglja i rezerve uglja
Elektroenergetski i sektor uglja u FBiH (ne uzimajući u obzir EP HZHB) zapošljava cca 16.000 radnika.
Elektroprivrede su veliki izvoznici - višak električne energije plasira se na ino tržište pri čemu se popravlja trgovinski debalans BiH.
Jak elektro-energetski sektor predstavlja okosnicu razvoja privrede BiH.
Ukupne rezerve uglja:
geološke 5.647,6 mil. t,
bilansne: 2.540,3 mil,
eksploatacione 1.774,4 mil. t.

## Slide 17: Proizvodnja uglja za period 2010.-2017.
Chart: Proizvodnja uglja (7 ZD rudnika Koncerna i RMU Banovići)
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
Proizvodnja uglja | 6710057 | 7371113 | 7229807 | 6606853 | 6446964 | 6246953 | 6754601 | 7115553.9

## Slide 18: Plasman uglja TE za period 2010.-2017.
Chart: Plasman uglja
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
 | 5361937 | 6191618 | 6232353 | 5536438 | 5809348 | 5526644 | 5783490 | 6035697

## Slide 19: Broj zaposlenih u rudnicima za period 2010.-2017.
Chart: Broj zaposlenih u rudnicima (7 ZD rudnika Koncerna i RMU Banovići)
| 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
Broj zaposlenika | 13091 | 12781 | 12525 | 12252 | 11945 | 11511 | 11358 | 11062

## Slide 20: Strateške smjernice za razvoj sektora rudnika
Strateški prioriteti
Transformacija termo sektora kao preduslov za daljnju optimizaciju poslovanja rudnika uglja
Stvaranje institucionalnog okvira koji će poticati kontinuirano unaprjeđenje rudnika uglja
Izrada i provedba programa restrukturiranja i transformacije sektora rudnika uglja
Unaprjeđenje proizvodne efikasnosti kao dugoročnog rješenja za današnje intervencije na proizvodnoj cijeni uglja
Ažuriranje i usaglašavanje relevantne legislative i regulative s ciljem stvaranja institucionalnog okvira u skladu sa dobrim industrijskim praksama
Strateške smjernice
Prioritet je definisati i odabrati jasan smjer razvoja uloge TE sektora za razdoblje do 2035. godine, a u skladu s tim raditi na transformaciji rudnika i proizvodnje uglja za potrebe rada TE.
Stvaranje institucionalnog okvira kroz postavljanje jasnih i mjerljivih ciljeva te dinamike unaprjeđenja poslovnih rezultata rudnika. Postavljanje vremenske dinamike za pokretanje i provedbu programa unaprjeđenja efikasnosti. Poticanje inicijativa kontinuiranog upravljanja promjenom, unapređenja korporativne kulture te ulaganja u znanja i vještine zaposlenika u sektoru rudnika
Zbog nepovoljne finansijske situacije sektora uglja, potrebno je u što kraćem vremenu započeti sa procesom prestrukturiranja i transformacije sektora u skladu sa strategijom razvoja TE sektora. Odabrati optimalnu dinamiku prestrukturiranja uzevši u obzir socijalnu komponentu i velik broj zaposlenika u sektoru rudnika, te osigurati plan za pravednu socijalnu tranziciju radne snage rudnika. Uz troškovne mjere, potrebno je alocirati sredstva za nužnu modernizaciju i ulaganje u tehnologiju što će omogućiti rast produktivnosti i konkurentniju proizvodnu cijenu..
Dugoročna intervencija koja se manifestira kroz određivanje proizvodne cijene uglja nije održiva u dugom roku. Postoji realan rizik da će se neefikasnost sektora u sve većoj mjeri počne prelijevati na krajnje korisnike, a trenutno značajno otežava razvoj sektora rudnika i finansijski opterećuje lokalnu zajednicu. Potrebno je kontinuirano raditi na smanjenju troškova proizvodnje
Kontinuirano ažurirati i usaglašavati rudarsko-geološku i drugu povezanu legislativu i regulativu u skladu sa dobrim praksama i standardima, uključujući i strategiju postojećih/razvoja novih ležišta s prostornim strategijama i planovima

## Slide 21: Zaključci:
Ugalj je dominantan energent u proizvodnji električne energije i ključni prirodni resurs Federacije Bosne i Hercegovine;
Ugalj je takođe osnovni energent i u regiji za baznu proizvodnju električne energije;
Proizvodnja električne energije iz uglja je preduslov za energetsku neovisnost zemalja regiona;
Ugalj kao energent jeste i bit će i u narednom periodu osnovni eneregnt za proizvodnju električne energije u proizvodnom porfoliju JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo;
Zemlje u regiji trebaju poduzeti maksmimalne mjere i aktivnosti kako bi proizvodnja električne nergije iz uglja bila ekološki prihvatljiva, uvažavajući i ekonomski aspekt;
Obzirom na značajan broj zaposlenika koji rade na proizvodnji uglja i na proizvodnji električne energije iz uglja, kao i značajan broj firmi koji rade na uslugama održavanje opreme i postrojenja u rudnicima i termoenergetskim postrojenjima, proizvodnja električne energije iz uglja ima i značajan socijalni aspekt;
Na osnovu navedenih zaključaka smatramo da zemlje regije trebaju imati jedinstven stav prema Evropskoj energetskoj zajednici i Evropskoj uniji u cilju očuvanja proizvdonje električne energije iz uglja na nivou sadašnji kapaciteta uz istovremeni razvoj proizvodnje električne enrgije iz obnovljivih izvora.