## Slide 1
Beograd, 22. novembra 2019.
Ljiljana Hadžibabić
„Energetska efikasnost – neiskorišćeni resurs Srbije”
Energetska efikasnost u elektroenergetici

## Slide 2: Sadžaj
Značaj energetske efikasnosti
Sistemski pristup
Nacionalne i međunarodne obaveze
Učesnici u realizaciji
Mere za povećanje EE u elektroenergetici

## Slide 3: Značaj energetske efikasnosti
Energetska efikasnost - odnos između ostvarenog rezultata u energiji, dobrima i uslugama i za to utrošene energije
Globalno prepoznato – EE je ključno sredstvo za jačanje ekonomskog i društvenog razvoja
EE – Energetska Efikasnost

## Slide 4: Višestruke koristi od unapređenja En Ef
UNAPREĐENJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI
MAKROEKONOMSKI RAZVOJ
INDUSTRIJSKA PRODUKTIVNOST
ENERGETSKA BEZBEDNOST
DOSTUPNOST EN.– ŠTEDNJA - CENE
UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMENA
ODRŽIVOST ŽIVOTNE SREDINE
POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI
UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA
ZDRAVLJE I BLAGOSTANJE
UPRAVLJANJE RESURSIMA
JAVNI BUDŽETI
VREDNOST IMOVINE

## Slide 5: Sistemski pristup
Prepoznavanje najvećih problema
Izbor oblasti u koju se ulaže i načina rada
Procena troškova
Razvoj metoda za ocenu isplativosti
Razvoj sistema za merenje i praćenje rezultata i troškova
Nacionalne strategije postizanja najboljih rezultata

## Slide 6: Zakonski okvir
EU:
  Direktive i uredbe
  Paket “Čista energija za sve Evropljane”
  Srbija:
  Zakon o energetici i podzakonska akta
  Zakon o efikasnom korišćenju energije i podzakonska akta

## Slide 7: Ciljevi i mere
CILJEVI | Globalni
 | Regionalni
 | Nacionalni
MERE | Informisanje / obuke / prirodna motivacija
 | Prepoznavanje ciljnih oblasti sa najvećim kapacitetom za unapređenje efikasnosti
 | Zaduženja postojećih i novih institucija
 | Organizaciona i finansijska podrška
 | Finansijski i drugi podsticaji
 | Posledice za neizvršavanje obaveza

## Slide 8: Značajne oblasti
Primeri:
Energetska svojstva zgrada
    Program obnove zgrada koje su u vlasništvu ili korišćene od strane centralne vlasti – primer
Kumulativna ušteda u krajnjoj potrošnji
EE sistema za grejanje i hlađenje
EE Proizvodnje, prenosa/transporta i distribucije energije
    Visokoefikasne CHP, OIE
    Uklapanje elektrana na DS
    EE mrežnih sistema – napredni sistemi merenja i upravljanja
    Efikasnost tržišta

## Slide 9: EE u Elektroenergetici
PRIMARNI IZVORI ENERGIJE
NEOBNOVLJIVI / OBNOVLJIVI
G
~
G
~
POTROŠNJA
regulisano tržište
Transformacija
PRENOS
DISTRIBUCIJA
POTROŠNJA
slobodno tržište
Gde smo nedovoljno efikasni i šta se može preduzeti?

## Slide 10: EE proizvodnih kapaciteta
Struktura + starost proizvodnih kapaciteta u Srbiji – nedovoljno efikasna proizvodnja
Visoko efikasni CHP
i OIE – očekivanja ?

## Slide 11: Prenosni sistem
POSTIGNUTA EE je ZADOVOLJAVAJUĆA:
Tehnički gubici el. energije: 2,1%
Tehničko stanje sistema – na nivou EU
Dovoljan broj i kapacitet interkonektivnih vodova
Opremljenost naprednim sistemima merenja
Visoka transparentnost: dostupnost podataka o isporučenoj energiji, raspodeli prekograničnih kapaciteta, balansno odgovornim stranama, angažovanju balansne energije i ceni poravnanja ... – ispunjavaju EU zahteve

## Slide 12: Distributivni sistem
Značajan kapacitet za povećanje efikasnosti
RADI SE NA:
Smanjenju gubitaka el. energije (12,2% u 2018.) – plan smanjenja gubitaka; regulator ne priznaje sve ostvarene gubitke
Pravnom statusu ODS, u skladu sa zakonom
Poboljšanju tehničkog stanja sistema
Preuzimanju mernih uređaja i priključnih vodova
Razvoju “naprednih” sistema merenja
......

## Slide 13: Distributivni sistem
Gubici električne energije: -4% za 9 godina (sa 4,8 na 3,7 TWh)
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Isporučeno iz DS | 25105 | 25495 | 25860 | 25672 | 25586 | 25136 | 25895 | 26245 | 26550 | 26376
Gubici u DS | 4865 | 4958 | 4747 | 4586 | 4482 | 4215 | 4236 | 3917 | 3953 | 3664
% | 16.2329 | 16.2808 | 15.5095 | 15.1563 | 14.9062 | 14.3607 | 14.0586 | 12.9865 | 12.9594 | 12.1971
GWh
%

## Slide 14: Distributivni sistem
POTREBNO:
Intenziviranje investicija u DS
Masovnija zamena dotrajalih mernih uređaja
Razvoj isplativih naprednih mernih sistema
Efikasnije suzbijanje neovlašćenog korišćenja el. energije - učestalija kontrola mernih mesta
Unapređenje servisa korisnicima sistema
Omogućiti korisnicima DS da se uključe u optimizaciju rada i podizanje efikasnosti DS
Direktniji pristup relevantnim podacima o načinu korišćenja i preuzetoj energiji / snazi

## Slide 15: Distributivni sistem
POTREBNO:
Stimulacija pristupa mreži distribuiranoj proizvodnji i kupcima-proizvođačima, uključujući mikrogeneratore energije;
Rangiranje različitih prioriteta pristupa i plasmana dodeljenih pojedinim proizvođačima energije (garantovani ili prioritetni za visokoefikasnu CHP i proizvodnju iz OIE), kao i regulisanje njihovog prava na učešće na balansnom tržištu.

## Slide 16: Snabdevači
Imaju ugovorni odnos sa kupcima i mesečno dostavljaju račune
POTREBNO:
Informisanje kupaca o mogućnostima efikasnijeg korišćenja energije

## Slide 17: Kupci energije – korisnici sistema
POTREBNO:
Korišćenje efikasnijih trošila
Bolja informisanost o aktuelnom stanju na tržištu i u sistemu
Veća zainteresovanost za praćenje sopstvene potrošnje i drugih relevantnih podataka
Korišćenje prednosti “naprednih” brojila i uključivanje u optimizaciju rada i podizanje efikasnosti DS
Učešće u proizvodnji (“prosjumeri”)
Interakcija sa servisima za korisnike sistema

## Slide 18: Energetski ugroženi kupci
Nedovoljan odziv energetski ugroženih kupaca
2018: 76.600 porodica, umanjenje računa za 1,22 milijarde din
550 – 600 hiljada domaćinstava izloženo riziku od energetskog siromaštva
Preko 350.000 domaćinstava nije u stanju da adekvatno zagreje domove
POTREBNO:
Propisati adekvatnije kriterijume i proceduru
Osmisliti projekte za povećanje efikasnosti stambenog prostora EUK i pomoći finansiranje

## Slide 19: Tržište energetskih usluga
npr ESCO - Energy Service Company
ESCO kompanije nude projekte za ostvarenje veće energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje energije i finansijska rešenja za njihovu realizaciju.

## Slide 20: Obveznik sistema energetskog menadžmenta
Imenuje ga Vlada
  Ciljeve uštede definiše Vlada
  Sistemi za praćenje rezultata
  Merenje, baze podataka, izveštaji
  Potreban stručan kadar

## Slide 21: EPS, štednja i regulisane cene snabdevanja
Da li je EPS zainteresovan za štednju u potrošnji?
  Regulisana cena na nivou tržišne i prestanak regulacije cena za domaćinstva i male kupce
    da EUK budu zbrinuti
    da funkcioniše maloprodajno tržište

## Slide 22
Hvala na pažnji!
Ljiljana Hažibabic
ljiljana.hadzibabic@gmail.com